药品仓储基地3#库高架货位改造项目清单

| No. | 品名 | 规格/MM | 数量 | 单位 | 单价/RMB | 合计/RMB | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托盘跨梁 | 1110W*540D | 258 | 套 |  |  |  |
|  |  | 颜色橘红色，60*40*1.5 宽度1110 上表面为60mm,里面两根支撑杆，放置货架之间间隙。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 托盘跨梁 | 860W*1000D | 498 | 套 |  |  |  |
|  |  | 颜色橘红色，60*40*1.5 ，宽度860，上表面为60mm,放置托盘底部。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 托盘跨梁 | 860W*800D | 120 | 套 |  |  |  |
|  |  | 颜色橘红色，60*40*1.5 ，宽度860，上表面为60mm,放置托盘底部。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 护栏 | 高度500，直径89，厚度2.5mm,长度1000 | 9 | 个 |  |  |  |
| 4 | 框间拉杆 | 长度300，50*30*1.5 | 176 | 根 |  |  |  |
| 5 | 货架底角 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 6 | 横梁货架拆装 | 根据甲方要求重新拆装、固定货架 | 103 | 组 |  |  | 包含跨梁安装 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目需提供增值税专用发票。

- 跨梁制作要求严格按照询价文件中的技术要求制作。

- 跨梁图纸详见附件，最终尺寸按照现场实际情况再次精准测量后制作安装。

附件：跨梁图纸3种